{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["污水处理材料","Sheet2","Sheet3","Sheet1"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水处理材料","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,6,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[23,1,23,4],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["       甘肃能化窑街煤电集团\n               酒泉天宝煤业公司四季度三类物资采购明细单"]
[]
["采购编号:TBMY2026-01-化工",null,null,"起止日期：2026年2月8日至2026年2月14日",{"$nulls":3},"单位：元"]
["序号","物资名称","型号规格","单位","数量","税率","品牌或生产厂家","备注"]
[1,"次氯酸钠","25Kg/桶","桶",30,"13%",null,"生活污水处理"]
[2,"COD分析仪专用试剂","河北科瑞达COD试剂套装","套",1,"13%",null,"生活污水处理"]
[3,"氨氮NH3-N分析仪专用试剂","河北科瑞达氨氮NH3-N试剂套装","套",1,"13%",null,"生活污水处理"]
[4,"总磷TP分析仪专用试剂","河北科瑞达总磷TP试剂套装","套",1,"13%",null,"生活污水处理"]
[5,"生物需氧量BOD分析仪专用试剂","河北科瑞达BOD试剂套装","套",1,"13%",null,"生活污水处理"]
[6,"反渗透膜专用酸性清洗剂","含膜清洗专业服务，25Kg/桶","桶",30,"13%",null,"生活污水处理"]
[7,"反渗透膜专用碱性清洗剂","含膜清洗专业服务，25Kg/桶","桶",30,"13%",null,"生活污水处理"]
[8,"煤样刷","75mm","个",5,"13%",null,"化验室用"]
[9,"羊毛天平刷","15cm","个",5,"13%",null,"化验室用"]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20,"需要说明的其它事项：1.所有试剂要最新的生产日期(质保期3个月）。2.含税13%、报价包含装卸费、运费。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":111,"n_cols":6,"rows_kept":111,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":101}
["煤样刷","75mm",{"v":10,"d":"10.00"},"个",5,{"v":50,"d":"50.00"}]
["羊毛天平刷","15cm",{"v":10,"d":"10.00"},"个",5,{"v":50,"d":"50.00"}]
["次氯酸钠","25Kg/桶",{"v":180,"d":"180.00"},"桶",30,{"v":5400,"d":"5400.00"}]
["COD分析仪专用试剂","河北科瑞达COD试剂套装",{"v":650,"d":"650.00"},"套",1,{"v":650,"d":"650.00"}]
["氨氮NH3-N分析仪专用试剂","河北科瑞达氨氮NH3-N试剂套装",{"v":500,"d":"500.00"},"套",1,{"v":500,"d":"500.00"}]
["总磷TP分析仪专用试剂","河北科瑞达总磷TP试剂套装",{"v":500,"d":"500.00"},"套",1,{"v":500,"d":"500.00"}]
["生物需氧量BOD分析仪专用试剂","河北科瑞达BOD试剂套装",{"v":650,"d":"650.00"},"套",1,{"v":650,"d":"650.00"}]
["反渗透膜专用酸性清洗剂","含膜清洗专业服务，25Kg/桶",{"v":160,"d":"160.00"},"桶",30,{"v":4800,"d":"4800.00"}]
["反渗透膜专用碱性清洗剂","含膜清洗专业服务，25Kg/桶",{"v":160,"d":"160.00"},"桶",30,{"v":4800,"d":"4800.00"}]
[{"$nulls":5},17400]